招 标 文 件

无锡日报报业集团

网络设备维保服务采购项目

招标文件编号：BYJT2022-05

江苏·无锡

2022年6月10日

目   录

第一部分  投标邀请 ………………………………………………2

第二部分  投标方须知 ……………………………………………3

一、总则 ……………………………………………………………3

二、投标书的编制 …………………………………………………3

三、资格证明文件 …………………………………………………4

四、投标书的递交 …………………………………………………4

五、开标和评标 ……………………………………………………5

六、评标原则 ………………………………………………………6

七、中标通知 ………………………………………………………6

八、签订合同 ………………………………………………………6

第三部分 招标要求…………………………………………………7

第四部分 附件 ……………………………………………………12

投标书 ………………………………………………………………12

开标一览表………………………………………………………… 14

投标报价表………………………………………………………… 15

售后服务表………………………………………………………… 17

第一部分  投标邀请

无锡日报报业集团拟对报业大厦网络设备维保服务采购项目进行公开招标。

1.招标文件编号：BYJT2022-05

2.招标项目内容及要求：详见第三部分

3. 招标文件可在无锡日报报业集团新传媒网下载或至报业大厦14楼物管中心领取。

领取截止时间：2022年6月20日16：00

无锡市太湖新城金融二街1号无锡日报报业大厦14楼物管中心。

电话：81853312

联系人：肖维岗、李丽       邮编：214125

4.投标地点：无锡日报报业集团物管中心（无锡市太湖新城金融二街1号无锡日报报业大厦14楼物管中心）

5.投标截止时间：2022 年6月30日11：00（北京时间）逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标时间：暂定于2022年7月1日10：00（竞标单位需派人现场应答）

7.开标地点：无锡日报报业集团新闻大楼

8.凡对本次招标提出询问，请在2022年6月30日上午10：30前与无锡日报报业集团物管中心联系。

无锡日报报业集团物管中心

2022年6月10日

第二部分  投标方须知

一、总则：

1.适用范围：本招标文件仅适用于本次投标文件中所叙述项目。

2.要求：

(1)投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标方案设计，并保证所提供的全部材料的真实性，以确保投标对招标文件做出实质性响应。

(2)如投标方对招标文件提出澄清，应在投标截止时间前按招标邀请中载明的邮政地址以书面形式（包括信函、电传、电报或传真，下同）通知到招标方，投标截止期前招标方收到客户任何澄清要求时将以书面形式予以答复，如有必要将以不标明查询来源的书面形式答复邀请招标的每一投标方。

3.招标方在授予合同时有权对招标文件中规定的设备数量和服务予以增加或减少。

4.如果投标方投标标价及产品均不能满足招标方的标底，招标方有权拒绝全部投标，重新组织招标。

5.本次招标项目共一项，作为整体进行开标，本次投标最高限价12万元。

二、投标书的编制

1.投标方编制投标书，应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

2.投标书应按照规定填写，一式伍份（分别标以正本一份，副本四份），正本和副本如有差别，以正本为准。文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准；单价与总价如有出入，以单价为准。投标标书应装入同一档案袋内，密封后加盖公章和法人代表印章。

3.投标方必须按招标文件要求进行投标，并附必要的文字说明。

4.投标方对所投设备只能提出不变价格，招标方不接受选择价。

5.可根据项目及设备的情况适当调整投标文件中各表的项目。

6.投标书需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人印章。

7.投标方对质量保证措施售前售后服务等给设备使用方提供的优惠条件，应在文件中说明。

8.投标方不需提供投标保证金，但不得恶意报价，否则视为无效。

9.投标有效期为投标开始后20天内。

三、资格证明文件：

1.投标方企业法人营业执照（副本）（加盖投标人公章）；

2.法定代表人授权书及受托人身份证复印件；

3.中华人民共和国境内注册的企业，具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力。

4.针对此项目出具加盖项目授权章的原厂授权函。

5.本项目不得以任何形式转包给第三方。

四、投标书的递交：

1.投标方应把投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

投标书信袋上应写明：

(1)项目名称

(2)招标设备名称

(3)招标文件编号

(4)投标方名称

2.投标方必须在2022年6月30日11：00前，将投标书送达（直投和快递均可）到无锡日报报业集团物管中心，逾期投标将不予受理。

3.投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式送交招标方，修改标书仍需按第1款规定进行。

4.有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）。

(1)投标书未按规定密封；

(2)投标书未加盖单位公章和无法定代表人印章；

(3)投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

(4)投标书逾期送达；

(5)投标单位与被邀请单位不相符的。

五、开标与评标

1.招标方拟定于2022年7月1日10：00在无锡日报报业集团报业大厦进行开标，由于特殊原因无法按期进行开评标时，将另行确定开评标时间并通知投标方。

2.为利于投标审查，招标方在开标后可随时请投标方对投标书进行澄清解答，解答时不得对投标书中实质性内容加以修改。且重要澄清答复应是书面的。

六、评标原则：

根据下述条件择优选择中标方：

1.投标书完整无缺，符合招标文件的规定、要求和格式。

2.满足招标服务的技术要求、保证质量、价格合理。

3.能提供各类优惠售后服务。

4.评标组认为其能认真地履行合同义务。

5.此次招标要求所有设备提供壹年上门硬件维修服务。

七、评标参考加分项目：（价格分75%，技术分17%，资质案例8%）

1. 投标供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的，得2分；

2. 投标供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、GB/T19001-2016信息系统实施体系证书，满足一项得1分，满分2分；

3.本项目负责人具备项目经理证书的得2分，提供相关证书复印件

4.项目实施人员具有网络工程师证书，每提供一个1.5分，最多得3分，提供相关证书复印件；

5. 拟配项目经理有机电专业的一级建造师证书和安全考核B证，每提供一项得1分，最高得2分, 提供相关证书复印件

6.投标人提供类似项目的成功案例，每提供一份有效合同复印件得2分，最高不超过4分。

八、中标通知

1.评标结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2.招标方在发出《中标通知书》的同时将向落标的投标方发出《落标通知书》，但不解释落标原因。

八、签订合同及付款

中标方收到《中标通知书》，按通知书规定的时间签订服务维保合同。在合同中具体明确价格的支付方式、服务方式、服务期及相应的违约条款，可提供的售后服务，验收方式的确定。

第三部分  招标要求

报业大厦维保网络设备清单：

| 分项名称 | 主要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原厂维保 | 内网核心交换机 | LS-S10508 | S10508 以太网交换机主机 | 2 | 台 |
|  |  | LSU1SUPA0 | S10500 系列主控制引擎块 | 2 | 块 |
|  |  | LSU1FAB08B0 | S10508 交换网板，B类 | 8 | 块 |
|  |  | LSU1TGS8SE0 | S10508/8 端口万兆以太网接口模块（SFP+，LC）（SE） | 4 | 块 |
|  |  | LSQM1AC2500 | 交换电源模块 2500W | 4 | 个 |
|  |  | LSU1TGS48SF0 | S10508 48口万兆光口交换板 | 2 | 块 |
| 第三方维保 | 外网核心交换机 | H3C S7506E | S7506E以太网交换机主机 | 2 | 台 |
|  |  | LSQ1SRPB0 | S7500E Salience VI交换路由引擎 | 2 | 块 |
|  |  | LSQ1AC1400 | S7500E 交换电源模块，1400W | 4 | 个 |
|  |  | LSQ1GP48SC0 | H3C S7500E 48端口千兆以太网光接口模块（SFP,LC） | 2 | 块 |
|  |  | LSQ1T24XGSC0 | 24端口千兆电口（RJ45）+ 2端口万兆光口以太网接口（XFP,LC）模块 | 2 | 块 |
|  |  | LSQ1TGS16SC0 | S7506E 16万兆光口交换板 | 2 | 块 |
|  | 路由器 | H3C MSR20-21 |  | 1 | 台 |
|  | 路由器 | H3C MSR3610 |  | 1 | 台 |
|  | 路由器 | H3C SR6602 |  | 1 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5800-56C |  | 7 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5120-48P-EI |  | 32 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5120-52P-SI |  | 2 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5120-28P-SI |  | 2 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5024PV3-EI-PWR |  | 1 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5130S-52S-SI |  | 8 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5130-28S-SI |  | 3 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S3100-52P |  | 1 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S3100-26TP-SI |  | 2 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5100-24P-EI |  | 2 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5800-32F |  | 2 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5120-52C-EI |  | 1 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5560-54S-EI |  | 8 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5500-20TP-SI |  | 2 | 台 |
|  | 交换机 | H3C S5500-28C-EI |  | 1 | 台 |
|  | AP | WA6320 |  | 30 | 个 |
|  | AP | WA4320i-ACN |  | 20 | 个 |
|  | AP | WA2620i-AGN |  | 9 | 个 |

设备维保服务要求：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备件快速更换7×10×NBD发出 | 备件先行7×10×NBD发出 | h3C/第三方 |
| 2 | 现场备件安装 | 按备件到达现场时间工程师到达现场 | 第三方 |
| 3 | 现场软件升级 | 第二工作日出发赶往现场 | 第三方 |
| 4 | 现场故障诊断及处理 | 立即响应，7*24小时服务 | h3C/第三方 |
| 5 | 800电话集中受理 | 7×24小时 | H3C |
| 6 | 一二级远程技术支持 | 7×24小时 | H3C |
| 7 | 三级远程技术支持 | 7×24小时 | 第三方 |
| 8 | CMS问题管理系统 | 含有 | H3C |
| 9 | 维护性软件版本提供 | 含有 | H3C |
| 10 | 网站与论坛支持 | 含有 | H3C |

* NBD - Next Business Day, 第二工作日

* ND  - Next Day, 第二天（18:00之前到达）

预防性维保服务要求：

能根据报业集团的业务特点定期指派专门的服务工程师对系统软硬件进行预防性维护服务。（定期预防性维护也就是日常的一般性维护，是一种基于预防性维护的主动服务。定期对系统进行预防性维护，是确保系统正常健康运行的重要预防措施。通过该服务及时检查、发现故障隐患，更换与排除故障部件，调整系统参数，尽量减少客户系统故障及宕机时间，保持业务持续性运行。）

- 其它技术服务要求：

- 保证用户方计算机信息系统全年7*24小时安全、稳定、高效运行。投标人维护范围内任何影响用户方业务的故障，维护人员必须立即现场响应并排查原因；如维护人员无法远程解决的，即刻派相关技术人员到现场解决，2小时内到达维护现场，4小时以内完成甲方提出的维护要求，保证系统能够正常运行；

- 需对用户方的所有网络设备软硬件产品进行资料整理工作，并编制出详细的设备档案资料；

- 对维护范围内的设备每月巡检，需向用户方提交一份完整的信息系统运行情况资料，无锡日报社网络系统相关的所有设备的运行情况，以查看是否存在安全隐患或问题等，及时排查，及时解决。

- 需制定详细的设备运行维护档案，所有网络设备硬件产品的维护内容，包括核心网络设备、无线产品等。

- 需制定一份无锡日报社网络系统常见故障解决档案，包括核心骨干网故障、接入层故障、单个电脑网络故障、出口网络故障等，确保在每个故障出现时能够尽量通过此故障解决档案来解决相应问题。

- 原厂维保设备应在H3C厂商系统中可查最终用户为无锡日报报业集团。

- 以上都需要在合同中承诺完成。

第四部分  附件--投标文件格式

投 标 书

致：_______________________

根据贵方为______________项目招标采购服务的投标邀请__________（招标编号），签字代表___________（全名、职务）经正式授权并代表投标方_____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份，副本一式四份。文件包括：

1.投标书

2.开标一览表

3.投标报价表

4.售后服务表

5.资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的__________货物投标价为_____________（注明货币），即________________（文字表述）。（如对多种设备进行报价可按此格式增加）

2.投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________ 邮编：________________

电话：__________________________ 传真：________________

代表名称：______________________

投标方名称：___________________________________________

地址：_________________________________________________

（公章）：

附件1

开标一览表

投标方名称：___________________________________

招标文件编号：_________________________________

| 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- |
| 网络设备维保服务采购项目（年） | ￥ |
| 人民币大写： |

投标方代表签字：___________ 职务：___________ 日期：___________

注：此表与投标书正本一同装在单独的信封内密封。

# 附件2

投标报价表

招标文件编号：                             单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 主要描述 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 总价： | ￥ |

投标方：（盖章）

全权代表人：（签字）

注：此表与投标书正本一同装在单独信封内密封。

附表4：

售后服务表

招标文件编号：

| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售后服务体系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标单位：（盖章）

全权代表人：（签字）

年    月    日